枣院办字〔2015〕  号

关于印发《2015年初学校安全工作整改方案》的通知

各相关部门、单位：

为保障学校安全，进入2015年以来，学校采取多项措施，检查整改校园安全隐患。2015年1月29日，学校召开安全工作检查情况汇报会，根据会议要求，学校安全工作委员会各检查小组认真研究制定了整改方案（见后表），音乐与舞蹈学院也制定了自己的整改方案，现将整改方案一并印发给你们，请有关部门、单位切实有效地抓好工作落实，尽快完成。并请有关部门、单位将假期期间需要维修的项目报送后勤处。

枣庄学院校长办公室

2015年2月4日

学生安全整改方案（学生安全工作检查组）

| 序号 | 地点及存在问题 | 整改措施 | 完成时间 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公寓门卫人员较少，文化水平不高，难以做到无间隙防范，存在较大的安全隐患。 | 增加门卫人员配备，实行12小时工作制。 | 3月份 | 王勤晓 |  |
| 2 | 各公寓楼消防应急通道门存在安全隐患 | 先在新建学生公寓楼试点新型磁力锁，在此基础上在追加经费预算（已审批4万），全面改装现有各公寓楼消防逃生门。 | 8月份 | 王勤晓 林 勇 |  |
| 3 | 公寓安全技防措施有待提高 | 全面升级改造有关监控系统及控电系统。 | 8月份 | 王勤晓 张 怒 张世军 |  |
| 4 | 学生公寓门禁需进一步改造 | 在新建学生公寓楼试点新型门禁系统，在此基础上对所有学生公寓门禁系统改造升级。 | 12月份 | 王勤晓 林 勇 蒋秀英 |  |
| 5 | 部分公寓为80年代建筑，设施陈旧，存在安全隐患。 | 改造1、2、3号学生公寓及设施。 | 9月份 | 王勤晓 张世军 |  |
| 6 | 学生将电动车电瓶带入宿舍、教室充电存在安全隐患。 | 在公共区域建设电动车充电点。 | 8月份 | 张世军 |  |
| 7 | 个别学生存在夜不归宿现象，外部环境等因素对学生安全存在着隐患。 | 加大宣传，加强管理，做好夜间点名制度（尤其是女生）。提升改造门禁系统，充分发挥门禁系统的作用。 | 12月份 | 王勤晓 张 怒 各二级学院党总支书记 |  |
| 8 | 在学生中存有以勤工助学名义组织的“社团”或“创业团队”，承揽校外有薪项目，存在安全隐患。 | 校团委加强学生社团的规范和管理。 | 3月份 | 袁俊现 |  |
| 9 | 学生心理咨询方面存在沟通不畅情况 | 学校在学生处设立心理健康与教育中心，负责全校学生的心理教育、普查与监控，下设心理咨询室，可挂靠心理与教育科学学院。由人事处引进专职心理咨询师担任该中心的管理工作。 | 9月份 | 王勤晓 章上泉 何 芳 |  |
| 10 | 教室内有使用大功率用电器的现象。 | 由学校后勤处在各教学区内安装热水饮水机，解决饮水问题。 | 9月份 | 张世军 |  |
| 11 | 早晨学生晨练时，路上经常有送货（料）工程车或其他车辆，存在安全隐患。 | （1）体育学院开放西田径场。 | 3月份 | 谢旭东 |  |
|  |  | （2）基建处尽快平整好东田径场。 | 8月份 | 林 勇 |  |
|  |  | （3）后勤处将路灯打开时间根据季节变化而调整。 | 3月份 | 张世军 |  |
| 12 | 个别教学楼楼顶漏雨，容易造成电线短路，构成安全隐患。 | 希望存在该问题的学院积极向后勤集团反映，对屋顶进行彻底防水处理。 | 8月份 | 张世军 各二级学院主要负责人 |  |
| 13 | 教室管理职责不明确，个别教室课桌凳堆积杂乱，存在安全隐患。 | （1）重新厘清教务处、国资处、学生处与二级学院在教室固定资产使用与分配、教室的使用与分配等的责任与权限。 （2）国资处对教室内的资产试行一级管理。 （3）国资处将教室内的桌椅等资产转移到学生处进行二级管理，由学生处根据各学院的教室数、学生人数、上课安排等重新调配桌椅。 （4）教务处在为各二级学院分配教室时，与学生处会商。 | 8月份 | 王明震 王勤晓 徐 虹 |  |

实验室安全整改方案（实验室安全工作检查组）

| 序号 | 地点及存在问题 | 整改措施 | 完成时间 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建综合实验楼天花板脱落、下水管道漏水、地面渗水问题 1.天花板下坠翘起、龙骨变形断裂的区域：S502、S503、S512、S515、S422、S417、S402、W409、W407、W406、W404、S302、S309、S310、S214、S213、南区五楼走廊西侧。 2.水管道漏水的房间有：S402、W409、W407、W406、S302、S309、S310、S213；南区四楼走廊西侧漏水；部分给水管角式截止阀老化破损。 3. 五层楼顶部分通风井口处有雨天漏水现象，具体房间有：S516东侧通风橱；S506黑板边放空管处；S505通风井边；S511多媒体控制板上方，屋角；S512东侧天花板；S517通风井边。 | 1．在分管校长领导下，实验室管理处牵头会同基建处、后勤处、化学学院和相关施工企业技术专家，对新建综合实验楼天花板、下水管道、通风橱安装进行一次全面彻查，制定修复方案，并由相关职能部门或企业负责整改落实到位，彻底解决安全隐患问题。 2．责任分工：基建处负责联系原建筑装修公司，化学学院负责联系实验台和通风橱原施工企业，后勤处、实验室管理处参与隐患排查和整改方案制定，后勤集团负责组织施工，全面修复解决隐患问题，基建处负责整改质量监督，化学学院、实验室管理处参与整改工程验收。 | 3月28日 | 闫志佩 林 勇 张世军 刘雪静 |  |
| 2 | 化学学院新建综合实验楼电源控制开关不在同一实验室内，具体房间：S315电源开关在S313；S317东侧电源开关在S319，S317西侧电源开关在S313。 | 改造隐患问题电路，调整新建综合实验楼S315、S313、S317、S319电源开关。 | 3月20日 | 张世军 刘雪静 |  |
| 3 | 1．旅游学院地理信息系统实验室（综合楼609）机房设备无电源总控制开关，且机房电源线路和电源插排老化、功率低、质量差。 2．旅游学院天文台（文科楼楼顶）室内电源插座、插排老化，金属线外露。 | 改造综合楼609室和文科楼天文台室内电源线路，增设电源控制开关，更换质量好的电源插排。 | 3月20日 | 张世军 赵全科 |  |
| 4 | 理工实验楼3103、3404、3408、3509机房外窗插销损坏，存在安全隐患。 | 修复损坏的门窗插销 | 3月20日 | 张世军 张 伟 |  |
| 5 | 新建生命科学实验楼和工程训练中心厂房一楼门窗没有安装防盗网，存在治安安全隐患。 | 待新建楼房消防工程验收后，按要求安装上述两楼一楼防盗网。 | 7月30日 | 林 勇 王洪凯 闫志佩 |  |

食品安全 整改方案（食品安全检查工作组）

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部分从业人员健康证即将或已经到期 | 利用寒假去市疾控中心办理 | 3月份 | 姬广华 孟凡星 |
| 2 | 部分从业人员工作过程中衣帽口罩佩带不规范 | 加大检查力度，对于不按要求着装的工作人员，从严处罚 | 3月份 |  |
| 3 | 未完全落实晨检制度，晨检记录不完整 | 规范晨检制度，实行班长负责制 | 3月份 |  |
| 4 | 防蝇、防尘、防鼠设施部分陈旧老化 | 维修、更换部分老旧防蝇、防尘、防鼠设施，加强防控 | 3月份 |  |
| 5 | 食品留样不全面，留样记录不详细 | 购买专用设备，供留样专用，班长认真做好留样记录 | 3月份 |  |
| 6 | 餐具清洗消毒记录不完备 | 消毒间安排专人进行餐具消毒检查、记录 | 3月份 |  |
| 7 | 食品进货台账记录未完全做到索证索票 | 购买专用台账，采购人员负责详细记录每一笔采购物品 | 3月份 |  |
| 8 | 食物来源监控不详尽 | 做好物品定点采购与索证索票，保证物品采购有源可查 | 3月份 | 孟凡星 |
| 9 | 部分承包摊点食品加工区与售卖区不区分 | 进行内厨功能区分，做到加工与售卖完全区分 | 3月份 | 孟凡星 |

校园治安(消防)整改方案（校园治安检查工作组）

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营业户较多，外来务工人员复杂。 | 经营业户、物业、饮食、外来务工人员信息已经全部备案注册。 | 已完成 | 杨健康 |
| 2 | 学校东区新建工地与齐村镇居民刘大鹏有经济纠纷，影响工地正常施工。 | 学校基建处协调处理解决。 | 已完成 |  |
| 3 | 个别教职工与社会人员存在借贷纠纷。 | 已上报学校协调处理。 | 未完成 |  |
| 4 | 校内餐饮业户从事外卖现象严重，存在饮食安全和治安隐患。 | 保卫处配合学生处公寓管理中心妥善解决（清理）送外卖。 | 3月底前完成 |  |
| 5 | 西门实训工厂学生实习不规范，影响西门正常的管理。 | 通知相关部门规范管理。 | 3月底前完成 |  |
| 6 | 个体经营业户转包现象严重。 | 配合后勤管理处清查、备案。 | 3月底前完成 |  |
| 7 | 个体经营业户车辆、送货车辆较多，不规范停放，存在交通安全隐患。 | 规范出入管理，核发通行证，对发现的违章行为已严肃处理。 | 已完成 |  |
| 8 | 学校西北角院墙较低，需加高处理。 | 配合后勤管理处处理解决。 | 3月底 |  |
| 9 | 多功能实验楼北座向东疏散和南座向东疏散卷帘门未打开。 | 已责令值班人员打开疏散卷帘门。 | 已完成 | 杨树祥 |
| 10 | 多媒体楼合堂教室二个南门及西门疏散通道未打开。 | 合堂教室南门因教室有仪器设备，无法打开；西门疏散通道已责令值班人员打开。 | 已完成 |  |
| 11 | 监控值班室无应急灯。 | 已上报学校购置应急灯。 | 3月底前完成 | 秦国华 |
| 12 | 各独立监控设施（设备、机柜）周边杂物较多。 | 已责令值班人员清理周边杂物。 | 已完成 |  |
| 13 | 监控设施（探头、插排）老化。 | 插排已更换，探头老化情况已上报学校购置升级。 | 3月底前 |  |
| 14 | 图书馆监控值班室22:00—6:00无人值守。 | 建议图书馆领导安排人员24小时值守。 | 3月底前完成 |  |
| 15 | 后勤处饮食服务中心监控值班室24小时无人值守。 | 建议饮食服务中心领导安排人员24小时值守。 | 3月底前完成 |  |
| 16 | 饮食中心个别摄像头老化模糊 | 协调饮食中心更换摄像头。 | 3月底前完成 |  |
| 17 | 校史馆监控设备电源无防潮设施。 | 通知值班人员增加简易防潮设备。 | 已完成 |  |
| 18 | 校园主干道、重点保护单位无监控设施，需学校或赞助商投资建设。 | 保卫处已制定校园监控建设实施方案，建设资金约300万。 | 待定 |  |

建筑工地安全 整改方案（建筑工地安全检查工作组）

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部分安全专项施工方案无针对性，不能指导施工；部分现场实际施工与方案不相符。 | 组织施工单位负责人和项目部技术负责人落实整改。 | 2月10日前 | 赵固 王吉业 邓翔文 |
| 2 | 部分受检工程的专职安全员、特种作业人员未到位或人员与证件不一致。 | 下达整改通知单，限期整改 | 2月10日前 |  |
| 3 | 施工现场消防设施配置不足，建筑材料堆放混乱，文明施工管理较差。 | 严格按照批准的施工组织设计布置到位 | 2月15日 |  |
| 4 | 部分围挡未按规范要求进行搭设。 | 严格按照安全文明施工要求搭设围挡 | 3月份 |  |
| 5 | 木工电锯无防护。一些施工机械及器具未按要求接地。 | 所有木工电锯按照标准安装到位 | 2月15日 |  |
| 6 | 部分施工企业虽然已制订安全事故应急救援预案，但没有组织演练。工程施工现场没有在明显位置公示重大危险源和落实专人负责。 | 责成监理单位督促整改并做好书面记录 | 3月份 |  |
| 8 | 道路硬化、六版两图、大门及标识不到位 | 严格按照批准的施工组织设计布置到位 | 3月份 | 张发 |
| 9 | 道路扬尘、施工车辆行车路线 | 规定行程路线，安排专人定期清扫路面 | 3月份 | 张发 |

图书馆安全整改方案(图书馆安全工作检查组)

| 序号 | 存在问题 |  | 整改措施 | 完成时间 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心阅览室 | 人员密集 | 将现刊阅览室搬回图书馆2001房间 | 寒假期间 | 图书馆 |  |
| 2 |  | 安全出口少 | 把阅览室的南墙（框架结构）改门，增加一个安全疏散通道（墙南有楼梯）。 | 3、4月份 | 后勤管理处、图书馆 |  |
| 3 |  | 不通风 | 将自修室东西两边的玻璃窗改为平开式，便于通风。 | 3、4月份 | 后勤管理处、图书馆 |  |
| 4 |  | 安全管理 | 在自修室安装监控，对自修室进行更有效的监控及早发现安全隐患，进行及时有效的处理。 | 3月底前完成 | 保卫处、图书馆 |  |
| 5 |  | 学生安全使用插座 | 对自修室的电源插座进行重新布控，增加电源插座。 | 3、4月份 | 后勤管理处、图书馆 |  |
| 6 | 设备高温 |  | 分别在文献检索室、值班室安装空调，对电脑、监控设备进行降温。 |  | 国资处、图书馆 |  |
| 7 | 部分门、窗、锁损坏 |  | 已报后勤管理处维修 | 3、4月份 | 后勤管理处、图书馆 |  |
| 8 | 图书馆监控有死角 |  | 增加监控设备及应急灯 | 3月底前完成 | 保卫处、图书馆 |  |
| 9 | 无消防管理员 |  | 增加专职消防安全检查员1~2名 | 3月底前完成 | 保卫处、图书馆 |  |

网络与信息安全整改方案（网络信息安全检查组）

| 地点及存在问题 | 整改措施 | 完成时间 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络中心机房，一部分网络设备及服务器因服务时间长，有安全隐患。 | 将业务转移到新的设备上，停用老设备。 | 1月20日 | 李忠付 |  |
| 综合楼416交换机插排接用电器 | 当场拔掉 | 1月6日 | 陈 伟 |  |
| 综合楼521易燃品和交换机太近 | 已挪至安全距离 | 1月6日 | 陈 伟 |  |
| 综合楼718交换机旁晾抹布 | 已拿走 | 1月6日 | 姜广伟 |  |
| 综合楼817杂物较多，影响交通 | 已清出进出道路 | 1月6日 | 姜广伟 |  |
| 综合楼918纸张较多干燥易燃 | 已将纸张远离交换机 | 1月6日 | 陈 超 |  |
| 理工楼3层交换机间，大量水桶，比较潮湿。 | 已拿走 | 1月6日 | 殷 霖 |  |
| 综合楼维修部办公室，交换机柜旁有易燃品 | 已挪至安全地带 | 1月6日 | 陈学谦 |  |
| 墨子楼4层南交换机间，机柜旁有易燃品 | 已挪至安全地带 | 1月6日 | 孔祥波 |  |
| 音乐楼2层拐角处，电源插座外漏 | 已修好 | 1月6日 | 张涛 |  |
| 教务管理系统服务器，跨站脚本攻击漏洞、SQL注入漏洞等 | 重新设置安全策略、安装360主机卫士、安装漏洞补丁等 | 2月2日 | 栾晓春 董建平 |  |
| 图书馆“五车数字图书馆”系统，struts2安全漏洞 | 重新设置安全策略、安装360主机卫士、安装漏洞补丁等 | 2月2日 |  | 360主机卫士，不是360安全卫士，主要是负责网站安全的。 |
| 教务处，老精品课程系统，SQL注入漏洞 | 安装360主机卫士、安装漏洞补丁等 | 2月2日 | 闵祥国 |  |
| 继续教育学院，枣庄电大在线系统，跨站脚本攻击漏洞、PHPSESSID已知会话确认攻击等 | 重新设置安全策略、安装360主机卫士、安装漏洞补丁等 | 2月2日 | 孟扬 |  |
| 网络中心机房，学校各部门网站系统，部分网站存在安全漏洞 | 在服务器上增设网站安全狗、360主机卫士、安装漏洞补丁等，其中个别网站系统本身有严重漏洞，没法修复，暂时下线，等处理好后再上线。 | 2月2日 | 各部门网站信息管理员 | 个别应用软件系统有安全漏洞，通过一些技术手段，已经堵住漏洞，但安全检测软件还能检测到，但系统基本安全。 |

音乐与舞蹈学院安全整改方案

| 序号 | 地点及存在问题 | 整改措施 | 完成时间 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019房间阳台直通音乐厅，无防盗窗和防盗门，存在安全隐患。舞蹈房一（1062房间）、舞蹈房三（1063房间）房间外围窗户面积较大，无防盗窗，并且房间偏离值班室距离较远，窗户台高度较低，便于闲杂人员攀爬翻越，存在较大的安全隐患。 | 已向后勤处提交申请，音乐厅后台安装防盗窗、防盗门；舞蹈房外围安装防盗窗，等待解决。假期期间1062、1063舞蹈房的音响设备已全部集中存放到1002房间，已把安全隐患降到最低。 | 3月份 | 后勤处、音乐与舞蹈学院 |  |
| 2 | MIDI音乐制作室（1002）内为精密仪器，无灭火器，存在安全隐患。 | 已向保卫处申请，增加灭火器的数量配备，特别是精密电子仪器房间的消防配备。 | 3月底前完成 | 保卫处、音乐与舞蹈学院 |  |
| 3 | 舞蹈房一（1062房间）排练用镜子，已出现多出裂痕，损坏较为严重，有随时脱落的可能性，存在较大的安全隐患。 | 已向后勤处提交申请，对1062舞蹈房排练镜子进行更换，等待解决。 | 2月26日艺考之前完成 | 音乐与舞蹈学院 |  |
| 4 | 音乐厅后台大功率硅箱附近摆放了拖把等易燃物品，存在安全隐患 | 音乐厅后台硅箱附近易燃物品已全部清理，目前不存在安全隐患。 | 1月30日 | 音乐与舞蹈学院 |  |